## Question N°1
Niv. Global (dBA)
Calculez le Niveau sonore global de ces relevés effectués dans une pièce.
Octaves: (fréq. Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000
L (dB) | 62 | 68 | 71 | 72 | 57 | 55
Pond (A) | -16.1 | -8.6 | -5 | 0 | 1 | 1
Emiss. Pond. (dBA) | 45.9 | 59.4 | 66 | 72 | 58 | 56
Niv. Global (dBA) | 73.3784
ACOUSTIQUE

## Tps-reverb
Temps de Réverbération
Eléments de la Pièce | Fréquence d'étude
Parois & Ouvertures | 500 Hz
Nomenclature | a | S (m²) | S*a
Murs extérieurs de façade contre plaqué | 0.35 | 21.48 | 7.518
Cloisons (plâtre peint) | 0.02 | 19.96 | 0.3992
Porte extérieure (Double vitrage) | 0.18 | 1.89 | 0.3402
Portes intérieures (simple vitrage) | 0.03 | 5.88 | 0.1764
Fenêtres (Double vitrage) | 0.18 | 5.44 | 0.9792
Plafond (Permacoustic.) | 0.65 | 27.3672 | 17.7887
Sol (dalles thermoplastiques) | 0.04 | 27.3672 | 1.0947
A (m²) | 28.2964
V (m³) | 73.8914
Tr (s) | 0.42043
Conformité à la N.R.A. | La salle est conforme car Tr<0,5s.